附件3：

手持移动终端PDA 设备项目需求及谈判要求

- 一、技术参数

| 序号 | 手持移动终端PDA参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 操作系统：Android 11.0或以上 |
| 1.2 | 处理器：≥八核 2.0GHz高性能处理器 |
| 1.3 | 显示屏：屏幕≥6.1英寸，分辨率：≥1520×720（提供网站截图或产品彩页说明书以作证明） |
| 1.4 | 重量：≤245g（含电池）（提供网站截图或产品彩页说明书以作证明） |
| 1.5 | 内存：≥4GB RAM，≥64GB ROM，最高可拓展至256GB ROM（提供网站截图或产品彩页说明书以作证明） |
| 1.6 | 蓝牙：Bluetooth 5.0 |
| 1.7 | 摄像头：后置≥1600万像素+30万副摄，前置≥500万像素，支持自动对焦（提供网站截图或产品彩页说明书以作证明） |
| 1.8 | 触摸屏：工业级电容触控屏，可带指套操作 |
| 1.9 | 外壳消毒：设备可酒精擦拭，紫光消毒，过氧化氢擦拭（提供权威机构出具的证书或报告以作证明） |
| 1.10 | 电池：≥ 4500mAh锂离子电池，为保证设备运输及工作中使用安全，需通过锂电池UN38.3安全检测（提供权威机构出具的证书或报告以作证明） |
| 1.11 | 电池更换：电池可拆卸，用户可自行免工具更换电池（提供截图或产品彩页说明书以作证明） |
| 1.12 | 扫码读取：支持国际通用的一维条码与二维条码，软解码引擎品牌需与所投设备品牌一致（提供条码计算机软件著作权以作证明） |
| 1.13 | 抗摔高度：≥1.5米（裸机）（提供权威机构出具的证书或报告以作证明） |
| 1.14 | 工业防护等级：≥IP67（提供权威机构出具的证书复印件以作证明） |
| 1.15 | 安全认证：所投型号设备通过 3C、ROHS、高低温和盐雾试验认证（提供权威机构出具的证书或报告以作证明） |
| 1.16 | 终端系统：所投产品需取得数据采集终端系统证书（提供权威机构出具的证书或报告以作证明） |
| 1.17 | 管理工具：配置与原厂同一品牌的单机版桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络 （提供软件著作权复印件以作证明） |
| 1.18 | 无线局域网：802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w ，采用2.4G+真5G双频Wi-Fi设计，同时支持快速漫游协议并具备Fast Roaming功能，同时支持5G PA放大功能，WiFi传输距离更远速度更远更稳定 |
| 1.19 | 无线广域网络（网络频率）：2G：B2/B3/B5/B8 3G：WCDMA：B1/B2/B5/B8 CDMA BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G：FDD-LTE：B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 |
| 1.20 | 资质证书：所投型号设备产品具有移动通信全网通功能，需具备无线电发射核准（提供有效的证书复印件以作证明） |
| 1.21 | 电源适配器：9V/2A,支持18W快充 |
| 1.22 | 对讲功能：支持PTT一键对讲，方便科室内部实时沟通 |
| 1.23 | 充电模式：标配单座充、USB充电，可选充电卡夹 |
| 1.24 | 配件：原装电池，原装电源适配器，原装USB数据充电线，挂绳等防摔配件 |

- 二、商务需求

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1.1 | 保修承诺 | 硬件免费保修三年，时间自到货验收合格之日起计算 |
| 1.2 | 设备保养 | 在免费保修期内，每半年对设备进行一次定期巡检维护 |
| 1.3 | 维修响应及故障解决时间 | 30分钟内响应，1小时内提供解决方案，1天内解决故障 |
| 1.4 | 配件维修要求 | 一年内免费维修，一年后提供有偿维修，时间自到货验收合格之日起计算 |
| 1.5 | 维修人及联系方式 | 需提供至少一名技术人员的联系方式，保证7×24小时电话通畅 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 2.1 | 关于报价 | 投标人报价总额应当包括货物、运输、安装调试、维护服务以及税费等所有费用。报价包括投标人所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。本项目内所有款项金额均以人民币计价。报价包括投标人履行本合同义务所发生的一切费用。投标报价不可超过预算控制金额，否则投标作废标处理。 |
| 2.2 | 关于交货 | 签订合同后10个工作日内完成交货。 |
| 2.3 | 关于安装 | 投标人提供免费的货物安装服务，安装调试地点：由采购人指定（深圳市内）。 |
| 2.4 | 关于培训 | 投标人须提供操作手册，并在现场对采购方技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
| 2.5 | 关于验收 | 投标人在采购人的生产环境中进行安装调试，经检测符合招标文件技术要求的，为通过本项目阶段性验收。阶段性验收通过后，当满足以下条件时，采购人才向投标人签发货物验收报告： （1）投标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 （2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 （3）货物具备产品合格证。 |
| 2.6 | 关于违约 | 投标人逾期交货的，将偿付合同总额的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 投标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 投标人所交付货物及相关服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将按主管部门相关规定处理。 |
| 2.7 | 关于付款 | 以转账方式付款。货物交付后，经采购方验收合格并收到相应金额发票后，甲方于15个工作日内向乙方申请一次性支付合同总额100%的款项。 |

- 三、谈判采购技术资料（需注明正副本，无需密封）：

- 正本（2份）+副本（5份）

1.目录表；

2.报价单（附件2）；

3.法人证明书(原件)及法人身份证复印件；

4.法人授权书（原件）及授权代理人身份证复印件；

5.营业执照复印件；

6.承诺函（附件4）；

7.公司简介、服务方案、用户名单、参数偏离表；

8.项目法人和投标授权代表人在投标截止日近3个月的社保缴纳清单；

9.诚信证明（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/、 深圳市政府采购监管网http: //zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html查询截图）

10.本“谈判资料要求”。

四、报价单（1份）（自持并须盖公章）

每份标书里都必须有报价表，另单独自持报价单1份，报价表请按附件2的要求进行填报，签名并盖公章（原件）。在开标当日由投标人自行携带至开标现场。

五、注意事项

1、以上资料必须按序列出目录表（带页码），页码与资料必须对应，否则评标委员会有权认为未提供相应资料，谈判资料每页均须盖公章。

2、谈判采购技术资料是专家评审的重要依据。资料遗漏、缺失均会严重影响专家评审结果，由此引起的一切不利后果由投标公司自行承担。