深圳市盐田区人民医院

后补式冷库

招　标　文　件

招标编号：YTYY-20241129-WZ025

二○二四年十一月

目     录

|  | 投标邀请书 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标人须知及前附表 |
|  | 投标人须知前附表 |
|  | 投标人须知前附件 |
|  | 投标人须知 |
|  | A 招标文件说明 |
|  | B 投标文件的编写 |
|  | C 投标文件递交 |
|  | D 开标和评标 |
|  | E 授予合同 |
| 第二部分 | 招标项目要求 |
|  | 招标项目要求 |
| 第三部分 | 投标文件格式 |
|  | 格式1 投标函 |
|  | 格式2 开标一览表 |
|  | 格式3 报价表 |
|  | 格式4 投标人资格证明文件 |
|  | 格式5 服务承诺 |
|  | 格式6 承诺函 |

# 投标邀请书

## 投标邀请书

深圳市盐田区人民医院就后补式冷库进行公开招标。现邀请贵投标人参加投标。

招 标 编 号：YTYY-20241129-WZ025

报名开始日期：2024年12月02日8:00

报名截至时间：2024年12月06日17：00

采取邮箱报名方式，各报名供应商填好报名表（附件1）加盖公章并扫描（PDF文件），发送至ytqrmyycgk@163.com，邮件主题的标准格式为：“XXX公司（全称）参加XXX项目报名表”，正文填写公司名称、联系人姓名、手机号码（若没有按照规定格式填写，则可能被认定为报名无效）。收到时间以邮箱系统时间为准（报名邮箱有自动回复功能）。投标文件于开标当日带至开标现场。

开标时间：另行于本网公布，请各报名供应商密切留意医院官网，如无特殊情况，不再以其他形式通知各报名供应商。

报名时须提供项目法定代表人及投标授权代表人在投标截止日前3个月的社保缴清单截图，发送至邮箱。

开标地点：盐田区人民医院门诊部15楼评标室

参加开标时法人代表或法人代表授权人须携带本人身份证

联 系 人：闫工

电　　话：办公电话 0755-25215002。

第一部分

投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 后补式冷库 |
| 2 | 数量 | 1套 |
| 3 | 采购人名称 | 深圳市盐田区人民医院 |
| 4 | 资金来源 | --- |
| 5 | 总最高限价 | 13.8万元 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件，原件备查）。 2、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商作出承诺声明）。 3、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出承诺声明）。 4、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商作出承诺声明）。 5、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出承诺声明）。 6、不存在《深圳市财政局采购供应商信用信息管理办法》（深财规【2023】3号）列明的严重违法失信行为（由供应商作出承诺声明）。 7、与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（由供应商作出承诺声明）。 8、公司营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书(原件)及法人身份证复印件（加盖公章）、法人授权书（原件）及授权代理人身份证复印件（加盖公章）。 9、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 10、医疗器械经营许可证或备案凭证、医疗器械生产许可证或备案凭证，医疗器械注册证（备案）。 |
| 7 | 投标有效期 | 30天（日历日） |
| 8 | 投标文件份数 | 正本2份，副本5份，投标文件备份U盘1份。 |
| 9 | 开标 | 时间：具体开标时间另行于医院官网公告 地点：盐田区人民医院门诊部15楼会议室 |
| 10 | 报名截至时间 | 2024年12月06日下午5 时（北京时间） |
| 11 | 评标办法 | 综合评分法 |

## 投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

1、投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

2、投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3、投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4、投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标会。

6、开标核对法人代表或其授权代表身份证明时，不能提供相应的身份证明或不相符。

7、招标项目完成期或交货期未满足招标文件要求的。

8、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

9、投标报价有严重缺漏项的。

10、未实质性响应招标文件要求的。

11、有一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

12、将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

13、投标人低于成本报价竞标的。

14、投标文件附有采购人不能接受的条件。

15、投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

16、投标人的投标总价超过采购控制金额的。

17、法律法规规定的其它情形。

## 投标人须知

Ａ  招标文件说明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

2.  合格的投标人

2.1  具有独立承担民事责任的能力。

2.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.6  法律、行政法规规定的其他条件。

2.7  符合前附表第5项规定的条件。

3. 招标文件的构成

3.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部份组成：

（1） 投标邀请书；

（2） 投标人须知；

（3）招标项目要求；

（4）投标文件格式；

（5）附件

4.  招标文件的澄清及修改

4.1  投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日3天前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

4.2  在投标截止日期前的任何时候，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以挂网公告方式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

4.3  为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以挂网公告方式通知已购买招标文件的每一投标人。

4.4  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｂ　投标文件的编写

5. 投标语言

5.1投标文件及投标人和采购人就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。（外文资料必须提供翻译公司的中文译本，并加盖翻译公司和企业公章，以此中文译本为准，否则视为无效资料）。

5.2除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

6. 投标文件的组成

投标文件应包括下列部份：

（1）目录；

（2）投标函；（格式1）

（3）报价表；（格式3）

（4）投标人资格证明文件；（格式4）

（5）服务承诺；（格式5）

（6）承诺函（格式6）

（7）装有“法定代表人证明书、法定代表人授权书”和“开标一览表”单独密封的信封；

7. 投标文件格式

投标文件必须毫无遗漏地包括本须知规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

8. 投标报价

8.1  投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

8.2  投标人应分别在招标文件所附的“开标一览表”（格式2）和“报价表”（格式3）上写明投标货物的单价和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

8.3  此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

9. 投标人资格的证明文件

9.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件，作为投标文件的一部份。

10. 投标文件的份数和签署

10.1  投标文件数量按前所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

10.2  投标文件正本及开标一览表须打印，并经法人代表或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件

10.3  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

10.4  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

10.5  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

11. 投标有效期

11.1投标文件的有效期按前附表第7项规定。

11.2  特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

Ｃ  投标文件的递交

12. 投标文件的密封和标记

12.1  投标文件的正本应单独密封，所有副本应另行密封在一起，并在包封上正确标明“正本”或“副本”，再将密封好的正本和副本封装在一个外包封中。

12.2  在包封上均应：

(1) 写明采购人名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

12.3  投标人应将“法定代表人授权委托书”和“开标一览表”密封于一信封，在递交投标文件时单独交与采购人，在信封上应：

(1)  写明采购单位名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  招标编号；

b.  项目名称；

c.  注明：“开标一览表”和“法定代表人授权委托书”

d.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

12.4  除了按本须知所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知条款宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

12.5  如果投标文件没有按本投标须知规定加写标记和密封，将拒收或者告知投标人，不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

12.6  所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

12.7  投标文件需由专人送交。投标人应按规定进行密封和标记后，将投标文件按照注明的地址送至采购人。

12.8  投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

12.9  投标人应将投标文件备份文件U盘单独密封于一信封，在信封上注明“备份U盘”装入投标文件正本的密封袋中。

13. 迟交的投标文件

采购单位拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

14. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

14.1  所有投标文件都必须按采购人在前附表第10项中规定的投标截止时间之前送至采购人。

14.2  出现第4.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

15. 投标文件的修改和撤消

15.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但须在投标截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

15.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。

15.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

15.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤消投标文件。

Ｄ   开标和评标

16. 开标

16.1  在规定的时间和地点公开开标。

16.2  所有投标人法人代表或授权代表都须按时参加开标会，否则不接受其投标。

16.3  开标时，采购人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封。

16.4  核对法人代表或其授权代表身份证明，若不能提供相应的身份证明或不相符，则视为无效投标。

16.5  核对投标文件中“开标一览表”的内容。

17. 评标委员会

将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

18. 对投标文件的审查和响应性的确定

18.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

18.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

18.3  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

18.4  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

19.1  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

19.2 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

19.3  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

19.4  根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。

20. 投标文件的澄清

20.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

20.2  重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

21. 评标方法和详细评审

21.1 评委会将按照本须知规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

21.2 评标的基础应是本须知规定的投标报价。

21.3 评标委员会将对低于成本价格的投标作无效投标处理。

21.4 评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较。

实质性响应条款：

| 序号 | 内容 | 实质性响应条款 |
| --- | --- | --- |
| 例如： 1 | ★关于免费保修期 | 设备整机免费质保期 ≥5年。保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准。终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |

评分标准表：

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 51 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术规格偏离情况 | 42 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得42分，带▲的重要参数每负偏离一项扣5分，其他参数每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，最低得0分。所投产品参数数值或区间值与技术要求不一致的均视为负偏离，凡技术要求中描述为参数数值或区间值的，均按此处理。 |
|  | 2 | 技术保障措施 | 11 | 专家打分 | （一）评分内容： 评审委员会根据投标单位的技术保障措施进行评审，包括但不限于以下方案： 1.施工方案_； 2.设备配置方案； 3.售后服务方案。 （二）评分依据： 满足任意一项得2分，最高得6分。 在此基础上，专家根据内容的合理性进行评分: 优评分标准:方案符合实际、完整、规范、思路清晰，内容合理性强。 良评分标准:方案较符合实际、较完整规范、思路较清晰，内容合理性较强。 中评分标准:方案较普通、完整性规范性一般，思路不够清晰，内容合理性一般。 差评分标准方案:不完整、不规范，思路不清晰，内容合理性较差或未提供。 评价为优得5分; 评价为良得3分; 评价为中得1分; 评价为差不得分。 如评审为差，评审专家须书面说明理由，并记录在档。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 19 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 4 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 4 | 专家打分 | （一）评分内容： 投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。 （二）评分依据： 1.投标人提供原厂保修承诺函，即投标人承诺设备在免费质保期内可以送去生产厂家免费维修；签订合同前须提供与保修承诺函质保年限一致的厂家盖章的质保承诺函,否则不予签订合同。满足得2分。 2.免费保修期在满足5年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。 |
|  |  | 其他商务条款偏离情况 | 2 | 专家打分 | 投标人应如实填写《其他商务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得2分，每负偏离一项扣1分。 |
|  | 5 | 其他商务条款偏离情况 | 4 | 专家打分 | 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，医疗器械质量管理体系认证每个证书得2分，本项满分8分，不提供不得分。 注：须提供有效的证明资料复印件及全国认证认可信息公共服务平台（认e云http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图并加盖供应商公章。 |
|  | 6 | 产品彩页 | 2 | 专家打分 | （一）评分内容： 提供带技术参数的印刷版彩页并加盖盖投标公司公章（彩页复印件无效）。 （二）评分依据： 符合要求得2分，否则得0分。 |
|  | 7 | 公司诚信 | 5 | 专家评分 | - 提供参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况的承诺函；以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商出具中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/、深圳市政府采购监管网http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html)查询记录）截图，有则得满分，否则不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |

21.5综合以上分析比较，评审委员会将按照招标文件规定的各项因素对各投标应答文件进行量化打分并加权汇总，在性能分析（量化打分制）的基础上结合第二次报价分值，推荐综合评分最高的响应商为成交商，并作出评标结论。

22. 定标方法

22.1 按照采购文件中规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标人为第一候选中标供应商，次高者为第二候选中标供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2本项目为非专门面向中小企业的项目，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：

小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位均给予10%的扣除。

22.3 评标委员会直接确定第一候选中标供应商为中标人。如第一候选中标供应商被取消中标资格或无法履行合同的，采购人可确定第二候选中标供应商为中标人或重新招标。

23. 保密及其它注意事项

23.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

23.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部份。

23.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

23.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

23.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ　　授予合同

24．合同授予标准

本项目采购合同授予本须知所确定的中标人。

25. 中标通知

25.1  招标机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过政府采购指定网站进行公示。中标结果公示期满无异议或者异议不成立的，招标机构将发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

26. 授予合同时变更数量的权力

26.1  采购人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

27. 签订合同

27.1  中标方应按《中标通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。

27.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

# 第二部分

# 招标项目要求

一、项目内容：

| 货物清单明细： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| 一、名称+数量 |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯保温板 | 项 | 1 | 双面0.5彩钢板，中间100mm厚聚氨酯填充，聚氨酯密度≥40Kg/m³，锁扣连接，防火等级B2 |
| 2 | 后补式玻璃门 | 扇 | 4 | 中空玻璃门，自回弹防凝露 |
| 3 | 后补式货架 | 组 | 4 | 不锈钢立柱，沾塑层架，六层 |
| 4 | 手动单开门 | 扇 | 1 | 双面彩钢板，800*1800mm，防锁死逃生装置 |
| 5 | 安装辅料 | 项 | 1 | 密封胶、发泡胶、铆钉等 |
| 6 | 制冷机组 | 套 | 2 | 风冷一体式箱式压缩冷凝机组 |
| 7 | 蒸发器 | 套 | 2 | 吊顶式侧面出风冷风机、电加热化霜 |
| 8 | 电控箱 | 套 | 1 | 7寸可触摸显示屏，微电脑智能温度控制器，双系统轮值切换、故障切换、远程操控、故障远程报警、冷量补偿等功能 |
| 9 | 发电机 | 套 | 1 | 配备≥7kW发电机组，ATS全自动无人值守，市电断电可触发备用电源自动切换功能 |
| 10 | 安装辅料 | 套 | 1 | 含冷库安装需要的铜管、线缆、冷库灯等 |

- 技术参数：

| 1 | 项目总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 冷库数量 | 疫苗后补式冷库一座 |
| 1.2 | 项目温区划分及要求 | 使用工作温度为2~8℃，温度调节精度0.1℃，包括围护结构及独立的制冷系统。 |
| 1.3 | 规格尺寸 | 内容积≥13㎡，高度2.5m，具体尺寸以现场实际为准。 |
| 1.4 | 投标人自行踏勘现场、测量场地、并提供完整设计图纸及方案，需满足用户现场使用流程要求。 |  |
| 2 | 库体材料及结构 |  |
|  | 冷库为六面体围护结构，库板采用双面彩钢板 ,偏心挂钩组合，保温板厚度≥100mm,冷库板密度要求达到40-42kg/m3，防火等级B2级。库板必须提供具有国家权威部门出具的完整的质量检测报告和防火检测报告（提供复印件加盖公章）。 |  |
| 3 | 获取单元 |  |
| ▲3.1 | 取货门 | 配置四扇玻璃门，玻璃门外形尺寸（宽＊高）≥680mm*1650mm；玻璃门具有电加热功能，根据环境温度自动调节温度，有效防止凝露，同时保障使用安全。（提供具有CNAS标识的检测报告） |
| 3.2 | 冷库门 | 配备一扇聚氨酯整体发泡检修门，半埋设计，门外形尺寸（宽＊高）≥800mm*1800mm,专用冷库门锁防锁死脱险装置，可从冷库内部开启，防止发生操作人员被误关在库内。冷库门加装风幕机，防止开门作业时冷气流失过快，造成库内温度不稳定，冷库门安装的风幕机风力能够达到门槛上、下缘之间，不得超过下缘。（提供具有CNAS标识的检测报告） |
| ▲3.3 | 货架 | 冷库要求按照玻璃门尺寸配做可拆卸储存货架，每个门配备货架尺寸（宽＊深＊高）≥670mm*600mm*1800mm，304不锈钢立柱，6层沾塑钢丝层架，高度可调。 |
| 4 | 制冷系统要求 |  |
| 4.1 | 制冷压缩机机组 | 采用全封闭压缩机组，分体式风冷箱式结构，其中压缩机需选用涡旋压缩机，其中蒸发温度-10℃，冷凝温度+45℃时，制冷量≥4.5KW，制冷机组要求“一用一备”。 |
| 4.2 | 需提供所投同型号制冷压缩机组的检测报告（市级及以上第三方压缩机组实验室出具的报告）。 |  |
| 4.3 | 蒸发器 | 采用吊顶式侧出风后回风的工作方式，冷风机，带热保护装置，大间距纹状铝箔翅片，内螺纹铜管，电加热化霜，需要与压缩机组制冷量相匹配；蒸发器需与制冷压缩机组为同一品牌。 |
| 4.4 | 制冷剂 | 绿色环保型R404a制冷剂。 |
| 4.5 | 根据国家对疫苗储存管理的相关要求，疫苗冷藏库必须配置备用系统，两套完全独立的制冷系统，一用一备（两套系统配置一致）。包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等。两套机组可以实现故障切换、轮值切换、超温紧急启用备用机等功能，最大程度保证疫苗安全。 |  |
| 5 | 冷库控制系统要求 |  |
| 5.1 | 配备智能温度控制系统，采用可编程控制器，7寸触摸屏显示和控制，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、显示。（提供具有CANS标识的检测报告） |  |
| 5.2 | 备用温控系统，当冷库主控温系统出现问题时，可切换到备用系统，保障疫苗存储的安全。 |  |
| ▲5.3 | 智能制冷控制系统软件具备“智能冷库控制管理系统”软件著作权证书（提供扫描件及制造商授权证书，提供复印件加盖公章）。 |  |
| 5.4 | 实现两套制冷系统故障自动切换、智能轮值，提高样品的储存安全。 |  |
| 5.5 | 具有库内设备异常报警：具有温度异常报警，设备故障报警等。 |  |
| 5.6 | 具有物联网模块，管理人员随时随地可通过手机APP实时查看冷库实时参数状态,实时掌控温度变化,保障样品的安全性。实时查看冷库参数设定值。实时掌握冷库机组的设定详情。查看冷库历史记录,对冷库运行的状态参数进行数据记录,做到运行参数可追溯。 |  |
| 6 | 冷库灯 |  |
| 6.1 | 光源 | LED，三年光衰<15%、色温3000-6000K。发光角度120°，无炫光。 |
| 6.2 | 灯体 | 材质铝，导热系数高散热性能好，表面氧化处理耐腐蚀，防水设计。 |
| 6.3 | 三防等级 | >IP65，需提供相应检测报告给予证明。 |
| 6.4 | 检测报告 | 提供具有CNAS标识的检测报告 |
| 7 | 疫苗冷链监测系统 |  |
| 7.1 | 测量范围：温度：-40℃-85℃、湿度：0℃-100℃%RH；测量精度：温度：±0.2℃、湿度：±2%RH，分辨率0.1。 |  |
| 7.2 | 单个设备可外接2路温湿度传感器用以测试冷库所在环境的温湿度，并可以实时显示。 |  |
| 7.3 | LED大屏显示，能够显示实时温湿度、实时年月日时间、报警开关状态、报警标识符号等信息，正常温度湿度及超标温湿度值应用区分警示，具有独立报警模块。 |  |
| 7.4 | 数据传输方式:采用无线方式，设备需同时支持移动、联通和电信4G网络(全网通)。 |  |
| ▲7.5 | 通过专业第三方检测校验报告(提供检测报告，并加盖投标人公章）。 |  |
| 7.6 | 智能冷链监测系统软件具备“温湿度监测系统软件”软件著作权证书（提供扫描件，提供复印件加盖公章）。 |  |
| 8 | 备用发电机组 |  |
|  | 配备≥7KW 发电机组，静音箱式结构，柴油型，配备有ATS自动切换柜、可实现市电停电时发电机自动启动，市电来电时，发电机自动熄火，可 24 小时无值守，智能切换。（提供具有CNAS标识的检测报告） |  |
| 9 | 其他要求 |  |
| 9.1 | 所投冷库制造商需具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。 |  |
| 9.2 | 所投冷库制造商具有TUV南德意志集团合作实验室、UL目击实验室。 |  |

- 商务需求：

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1.1 | 保修承诺 | 设备整机免费质保期 ≥5年。保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准。终身维修。 |
| 1.2 | 设备保养 | 保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 2.1 | 关于付款 | 签订采购合同后，自收到发票15日内支付50%预付款；设备安装调试完成验收合格后，自收到发票15个日内支付剩余部分。 |
| 2.2 | 关于安装 | 合同签订后，30日内完成安装。 |

第三部分

# 投标文件格式

投 标 文 件

项 目  名 称：

项 目  编 号：

法定代表人或

委 托 代理人：

响应公司名称：

手  机 号 码：

公  司 地 址：

日        期：              年         月         日

## 投标文件格式

目    录

一、目录

二、评标指引表

三、投标函（格式1）

四、报价表（格式3）

五、投标人资格证明文件（格式4）

六、服务承诺（格式5）

七、承诺函（格式6）

- 六、参加投标不同供应商的单位负责人不是同一人、且不存在直接控股、管理关系（国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站查询截图）

七、诚信证明（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/、深圳市政府采购监管网http: //zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）查询截图

八、法定代表人及投标授权代表人在投标截止日前3个月的社保缴纳清单，如缴纳不足三个月的，或未购买社保的，可提供承诺函进行说明。

投标文件资料请装订成册，第一页为封面，封面内容包括投标公司名称、投标项目、办公室电话等，第二页为目录，根据报名资料的装订顺序制做目录，每一份资料右下角标明与目录相应的页数。

十一、提供项目法定代表人及投标授权代表人在投标截止日前3个月的社保缴纳清单，如缴纳不足三个月的，或未购买社保的，可提供承诺函进行说明。

评标指引表

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

| 综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分项目 | 分值 （或权重） | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格标 |  |  |  |  |
| 技术标 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 商务标 | 1.…… |  |  |  |
|  | 2.…… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

资格性和符合性检查表

| 序号 | 评议内容 | 评议结果 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标人资格 | / |
| 符合性审查 | 投标文件的有效性、完整性 | / |
|  | 技术审查 | / |
|  | 商务审查 | / |
|  | 投标报价 | / |
|  | 违规行为 | / |
|  | 法律法规规定的其它情形 | / |
| 结论 |  | 合格/不合格 |

## 格式1    投 标 函

深圳市盐田区人民医院  ：

我们收到你们组织的 （招标项目名称） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （招标编号）  招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目的所需服务。总价格为

（大写）            （小写）（万元）人民币RMB。

2．我方提交的投标文件为：投标书正本二份，副本五份，投标文件备份U盘一份。

3．如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

5．我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

7. 所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单    位： （盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年  月  日

### 格式2   开标一览表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 签订合同之日起 天（日历日）内完成项目 |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

联系电话：

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

3、此表毋需装订于正副本内，应按“投标人须知”要求单独密封。

### 格式3   报价表

1   报价要求

1.1  所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

1.2  报价包括本项目实施的所有可见及不可见费用。

1.3  此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

报价表

招标项目名称：

招 标 编 号：

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： | 签订合同之日起 天（日历日）内完成项目 |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

联系电话：

年    月  日

### 格式4  投标人资格证明文件

1、《企业法人营业执照》副本复印件

2、法人代表证明书及法人身份证复印件

3、法人代表授权书及授权代理人身份证原件和复印件

4、投标人资格声明

5、承诺函（详见以下格式）

6、公司简介、业绩情况、深圳市服务单位名册

7、投标人认为有必要提供的其它文件

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月  日

### 格式5  服务承诺

1、实施服务部门机构及人员配备情况

2、服务响应时间

3、服务实施方案

4、其他

### 格式6承诺函

（一）承诺函

深圳市盐田区人民医院：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6. 我公司不存在《深圳市财政局采购供应商信用信息管理办法》（深财规【2023】3号）列明的严重违法失信行为

7.我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的投标。

8.我公司不存在对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不围标串标，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

10.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

11.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

年     月     日

#### （二）中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函

（或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

（不符合优惠政策要求的投标人无需提供相应的声明函，此项填“无”。声明函的有效性最终由评审委员会判定；如评审委员会判定声明函无效，相关供应商不享受价格扣除（但不作投标无效处理））

（1）中小企业声明函(服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 深圳市盐田区人民医院（集团）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。本企业的具体情况如下：

1.               （项目名称） ，属于 其他未列明行业  ； 承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为         万元，资产总额为   万元，属于   （¨ 中型企业、 ¨ 小型企业、¨ 微型企业）  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日   期：

（2）残疾人福利性单位声明函（仅限残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（样表）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加 （采购单位名称） 单位的（采购项目名称）项目采购活动，并提供:□本单位制造的货物；□由本单位承担的工程、提供服务；□提供其他监狱企业制造的货物（承诺人在□处打√）。本条所称货物是指单一产品采购项目中的货物，或者非单一产品采购项目中的核心产品（货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖私章）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

法定代表人证明书格式（参考）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人授权委托证明书格式（参考）

深圳市盐田区人民医院：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （招标项目名称、编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法人代表：（签章）

年    月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

注：法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书除装订于投标文件中外，还须另置一份按“投标人须知”18.3项要求单独密封。