**·竞价采购·**

**深圳市盐田区人民医院**

**工作手具**

竞价采购文件

**招标编号：YTYY-20240808-YLSB038**

**二○二四年八月**

目 录

[第一章 竞价邀请 3](#_Toc16494516)

[第二章 用户需求书 5](#_Toc16494517)

[第一节 商务需求书 5](#_Toc16494518)

[第二节 质量需求书 6](#_Toc16494519)

[第三节 报价文件否决性条款规定 7](#_Toc16494520)

[第四节 成交办法 8](#_Toc16494521)

[第三章 供应商须知 9](#_Toc16494522)

[第四章 报价文件格式 1](#_Toc16494523)2

[封面 12](#_Toc16494524)

[附件1.竞价声明 13](#_Toc16494525)

[附件2-1.报价一览表 1](#_Toc16494526)4

[附件2-2.分项报价表 14](#_Toc16494527)

[附件3.资质证明文件 1](#_Toc16494528)5

[附件5.法定代表人证明书及法定代表人授权书 1](#_Toc16494530)7

[附件6.售后服务计划 1](#_Toc16494531)8

 附件7.承诺书.............................................................. 19

# 第一章 竞价邀请

深圳市盐田区人民医院就工作手具进行竞价，欢迎国内符合资格条件的合格供应商踊跃报价。

**一、项目编号：YTYY-20240808-YLSB038**

**二、项目名称：工作手具**

**三、供应商资质条件：**

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件，原件备查）。

2、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商作出承诺声明）。

3、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出承诺声明）。

4、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商作出承诺声明）。

5、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出承诺声明）。

6、与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务（由供应商作出承诺声明）。

7、公司营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书(原件)及法人身份证复印件（加盖公章）、法人授权书（原件）及授权代理人身份证复印件（加盖公章）。

8、本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

9、医疗器械经营许可证或备案凭证、医疗器械生产许可证或备案凭证，医疗器械注册证（备案）。

 备注：以上资质需盖公章

**四、采购需求：**

 工作手具：数量：2个；最高预算：8.5万元。

备注：报价（总价或分项）超过预算控制金额的，投标无效。

**五、报名开始时间：**2024年:8月9日

**报名截止时间：**2024年8月15日下午五时

**报名方式：**采取邮箱报名方式，各报名供应商填好报名表（附件2）加盖公章并扫描（PDF文件），发送至ytqrmyycgk@163.com，邮件主题的标准格式为：“XXX公司（全称）参加XXX项目报名表”，正文填写公司名称、联系人姓名、手机号码（若没有按照规定格式填写，则可能被认定为报名无效）。收到时间以邮箱系统时间为准（报名邮箱有自动回复功能）。

**开标地点：**盐田区人民医院门诊部15楼评标室

参加开标时法人代表或法人代表授权人须携带本人身份证

**联 系 人：**闫工

**电　　话：**办公电话 0755-25215002。

**六、招标文件的澄清及修改：**

1. 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止日3天前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已递交报价文件的每一投标人。

2. 在投标截止日期前的任何时候，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，并以挂网公告方式通知已递交报价文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

3. 为了使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以挂网公告方式通知已递交报价文件的每一投标人。

4. 招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

# 第二章 用户需求书

**特别说明：**

**本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意并予以响应，否则，若有一项带“****★”的要求未响应或不满足，将按投标无效处理。**

第一节 商务需求书

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **商务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** |
| 1.1 | 保修承诺 | 投标人提供原厂保修承诺函，即投标人承诺设备在免费质保期内可以送去生产厂家免费维修。设备整机免费质保期 ≥1年。 |
| 1.2 | 设备保养 | 保修起始时间以医院设备验收报告签字日期为准，终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每**半年**维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。 |
| 1.3 | 维修响应及故障解决时间 | 由设备制造商提供售后服务，**2** 小时内响应，**12** 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| 1.4 | 配件维修要求 | 投标人负责货物的终身维修，保证 10 年以上供应维修配件。 |
| 1.5 | 维修人及联系方式 | 投标人提供厂家及维修工程师联系方式。 |
| **（二）其他商务要求** |
| 2.1 | 关于报价 | 2.1.1总金额包括但不限于包装、运输、保险、装卸、安装调试、人员培训、商检及计量检测、关税、增值税、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保证金、终身厂家校准费以及与医院信息化系统对接费、电源线路/场地的安装改造费和进口代理等费用。 |
| 2.1.2终身免费提供软件升级服务，需要与医院信息系统联网的，投标人必须无偿开放接口，并承担医院信息化系统对接费。 |
| 2.2 | 关于交货 | 2.2.1投标人在签订合同之日起 ≤ 20 天内交货。 |
| 2.2.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 |
| 2.2.3**进口设备**：所供产品使用期限≤5年，必须是交货日**前六个月内**生产的全新原装正品（包括零部件）；所供产品使用期>5年，必须是交货日**前十二个月内**生产的全新原装正品（包括零部件）。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 |
| 2.3 | 关于安装 | 中标方负责货物运输、搬运和拆卸以及所需的搬运和安装工具。安装时须对场地内的其它设备、设施采取良好的保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。安装时需将所供设备的合格证、产品说明书（进口产品需提供中文版）、操作流程、维保说明等文件交使用科室留存。 |
| 2.4 | 关于培训 | 投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 2.5 | 关于验收 | 2.5.1以相关《盐田区人民医院医疗设备验收报告》为准，该报告必须由包括甲方设备科代表、甲方使用科室代表及乙方代表（或其被授权人）在内的至少三人签名确认方可生效。 |
| 2.5.2如验收不合格，中标方必须在《盐田区人民医院医疗设备验收报告》生效后 30 天内按照验收标准重新供货，每延期1日，乙方支付甲方设备总价千分之五的损失费，依次类推。同时甲方保留将相关信息报送有关部门的权力。 |
| 2.6 | 关于违约 | 中标人如不能按期交货，将以延迟送货1天维保期延长3天的方式进行处罚；或每延期1日，乙方支付甲方设备总价千分之五的损失费，依次类推；逾期处理方式由甲方决定。同时甲方保留将相关信息报送有关部门的权力。 |
| **（三）关于货款支付** |
| 3.1 | 付款方式 | 双方签订正式合同后，甲方申请拨付设备总价的40%为备货款；经验收合格后，乙方在10个工作日内将合同总价款5%银行保函提交给甲方作为履约保证，甲方收到银行保函后，将申请拨付设备总价60%的货款 |
| 3.2 | 付款进度 | 3.2.1如当年的资金预算不足以支付项目款项时，则需顺延至次年支付，以及因支付系统故障或关闭等原因导致无法支付，不得追究采购人责任。设备免费质保期满后无质量及售后服务问题，乙方需按售后服务规定提供有使用科室签名确认的维保记录，甲方设备科方可出具履约评价合格或满意的退还保函。 |
| 3.2.2 如质保期内发生质量或售后服务问题，医院遭受的损失，投标人须按实际损失金额进行补偿。 |

第二节 招标项目要求

**一、项目概述**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算总金额（万元）** |
| 工作手具 | 2 | 个 | 8.5 |

**★备注：供应商必须完全满足和响应采购需求、商务和技术需求，并提供《需求响应承诺书》（报价文件格式附件4），否则将导致报价无效。**

 二、技术要求：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **技术参数** |
| **工作手具** |
| 1 | IPL手具：用于治疗血管性皮肤和色素性皮肤病，减少毛发，治疗轻度到中度炎性痤疮(寻常痤疮)，其中560nm滤光片、590nm滤光片还可用于治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症。 |
| 2 | 工作激光波长（nm）：515-1200nm。 |
| 3 | 适配的常规光学滤光片：515、560、590、615、640、695、755nm、Acne、Vascular等。 |
| 4 | 能量密度(J/cm2)：10-40，步进增量≥1。 |
| 5 | 光斑大小(mm)：≥8x15、≥15x35。 |
| 6 | 脉冲宽度(ms):3-100， 步进增量0.5，允差+15%。 |
| 7 | 脉冲延迟(ms) ：1-120, 步进增量5,允差+15%。 |
| 8 | 脉冲重复频率(Hz) ：最大1Hz，允差+15%。 |

第三节 报价文件否决性条款规定

**一、报价文件有下列情形之一的，采购人不予受理：**

1、逾期未提交报价文件的；

**二、报价文件有下列情形之一的，按无效标处理：**

1、未按竞价文件的规定加盖供应商公章的；或未经法定代表人或其委托代理人签字的；或由委托代理人签字但未随报价文件一起提供有效的“法定代表人授权书”原件的；

2、供应商资格条件不符合竞价文件要求或提供资料不全的；

3、报价文件中承诺的有效期短于竞价文件规定的；

4、报价文件未按照要求签字、盖章的；

5、供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞价文件规定提交备选方案的除外。

6、供应商以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的：

①不同供应商的报价文件内容存在非正常一致；

②不同供应商的报价文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

③不同供应商的报价文件相互混装的。

7、供应商拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据竞价文件的规定对报价文件的计算错误进行修正，供应商不接受修正后的报价报价的；

7、报价文件的报价中包含了价格调整要求的报价响应；

9、报价文件只对采购内容进行部分报价的；

**10、报价文件不满足竞价文件中加注星号（“★”）的实质性要求和条件要求的；**

11、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时参加采购活动的；

12、报价文件符合竞价文件中规定废标的其他条款的。

第四节 成交办法

**一、成交原则**

本项目为二次竞价，以开标现场二次报价为本项目最终报价，在满足采购需求的前提下，以报价最低者为成交供应商。参与竞价的报价供应商不足二家的，本次公开竞价失败，采购单位将视情况重新公开竞价或采用其他采购方式。

**二、竞价程序：**

**1、资格性和符合性检查**

（1）竞价小组根据《资格性和符合性检查表》的内容和标准，进行审查。

（2）资格性和符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过各项检查的供应商能进入下一阶段的评标，否则将导致其报价无效。

**2、成交人的确定**

（1）竞价小组对每个通过资格性检查和符合性检查且最终报价不超过控制金额的供应商进行审查，确定满足竞价文件实质性要求、且最终报价最低的供应商为成交人，最低报价者为二人以上的，抽签决定成交者。

（2）若竞价小组认为最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，竞价小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由价格次低的供应商递补，以次类推。对是否满足实质性要求或报价是否合理或是否低于成本，谈判意见不一致时，按少数服从多数原则作出决定。

**三、资格性和符合性检查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评议内容** | **评议结果** |
| 资格性审查 | 投标人资格 | / |
| 符合性审查 | 投标文件的有效性、完整性 | / |
| 技术审查 | / |
| 商务审查 | / |
| 投标报价 | / |
| 违规行为 | / |
| 法律法规规定的其它情形 | / |
| 结论 | 合格/不合格 |

# 第三章 供应商须知

**1、说明**

1.1 资金来源：采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次采购竞价后所签订的合同项下的款项。

1.2 竞价内容：见本竞价文件中《竞价邀请》，详细要求见《用户需求书》。

1.3 竞价文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对竞价文件内容的理解和解释。

1.4 投标人可以参与报价三个包组中的一个或多个。投标人可以兼中多个包组。

**2、定义**

2.1 “采购人/用户”系“竞价邀请”中的“采购单位”。

**3、合格的供应商**

3.1 除非上文另有规定，凡是在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的供应商均可参加竞价。

3.2 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和竞价组织人的供应商才能参加竞价。

**4、合格的工程、货物和相关服务**

4.1 本项目为货物、伴随服务竞争性竞价，提供的设备、材料必须是全新的。

4.2 服务及货物必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

4.3 供应商应，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

**5、竞价费用**

5.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用。不论竞价的结果如何，竞价组织人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

**6、报价文件**

6.1 供应商应将“报价文件”装订成册，并填写“报价文件资料清单”即目录。

6.2 参加竞价供应商应认真阅读竞价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞价文件要求和规定编制报价文件，并保证所提供全部资料的真实性；如果竞价供应商没有按照竞价文件要求和规定编制报价文件及提交全部资料，或者报价文件没有对本竞价文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由参加竞价供应商自行承担。

**7、报价**

7.1 供应商应按竞价文件第二章中规定的报价方式报价。

7.2 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

**8、供应商资格的证明文件**

8.1 供应商应提交证明其有资格参加报价和被确定为成交人后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下的货物和服务的合格性符合竞价文件规定的文件，并作为竞价文件的一部分。

8.2 证明工程、货物和服务与竞价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。

**9、竞价保证金**

本项目无需缴纳竞价保证金。

**10、竞价有效期**

10.1 “报价文件”从开启报价文件之日起，承诺有效期为**60天**。特殊情况下，竞价组织人可于竞价有效期期满之前，要求供应商同意延长应答有效期。供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。

**11、报价文件的签署及修改**

11.1 供应商应准备两**份正本和五份副本以及一份投标文件扫描件备份U盘**，并在每一份**报价文件**上要明确注明“**正本**”或“**副本**”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。报价文件正本须打印**装订成册**，并由经正式授权的供应商代表签字，报价文件的副本可采用正本的复印件**装订成册**。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。除供应商对错处作必要修改外，报价文件中不许有加行、涂抹或改写。电报、电话、传真形式的报价概不接受。

**12、报价文件的密封和标记**

12.1 供应商应将报价文件正本和所有的副本密封，并标明项目编号、项目名称及“正本”或“副本”。

12.2 密封包上注明：“**在 年 月 日 时 分之前不得启封**”的字样。

12.3 信封应写明供应商名称和地址，以便若其递交报价文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

**13、迟交的报价文件**

13.1 竞价组织人将拒绝逾期提交的任何报价文件。

**14、资格后审**

14.1 若有需要，采购人将对预成交供应商进行资格后审。

14.2 采购人保留审查预成交供应商是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预成交供应商的规模、人员、场地等方面的核实或现场考察。如果审查通过，采购人将把合同授予该供应商；如果审查没有通过，采购人将通报竞价小组和采购代理机构，由竞价小组审核是否取消其成交资格后重新组织竞价。

14.3 如果预成交供应商主动放弃或因未遵循竞价文件及报价文件的要求被采购人取消合同授予资格或因供应商的原因在规定的合同竞价期限内竞价达不成协议时，则采购人有权重新组织竞价。

**15、成交结果公告**

竞价结束且竞价结果经采购人确认后，采购人在深圳市盐田区人民医院官方网站发布《成交结果公告》，公示期为三日。

**16、《成交通知书》**

16.1 成交候选人确定后，竞价组织人将向成交候选人发出《成交通知书》。

16.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分。

16.3 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按规定向采购人提交履约担保。

**17、签订合同**

17.1 成交供应商应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

17.2 “竞价文件”、供应商的“报价文件”及其竞价补充文件等，均为签订经济合同的依据。

17.3 供应商如不按本竞价须知的规定与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由将其废除，供应商同时还应承担相应法律与经济责任。

17.4 供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

**18、****接受和拒绝任何或所有报价的权利**

18.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞价程序无效或拒绝所有报价的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

# 第四章 报价文件格式

### 封面格式

**深圳市盐田区人民医院**

**工作手具**

（项目编号：YTYY-20240808-YLSB038）

**报价文件**

单位名称（公章）：

日期：

### 附件1.竞价声明

**竞价声明**

致：深圳市盐田区人民医院

根据 工作手具 项目（项目编号：YTYY-20240808-YLSB038 ）的竞价邀请，签字代表 *（全名、职务）* 经正式授权并代表供应商 *（供应商名称）* 提交报价文件，本公司谨此承诺并声明：

1、同意并接受竞价文件的各项要求，遵守竞价文件中的各项规定，按竞价文件的要求提供报价。

2、竞价有效期为竞价之日起**60天**，若我单位成为成交供应商，竞价有效期延长至项目验收之日。

3、我方已经详细地阅读了全部竞价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解竞价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5、我方承诺在本次竞价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方完全服从和尊重竞价小组所作的评定结果，同时清楚理解到参与竞价并非意味着必定获得成交资格。

7、如我方能获得成交资格时，可无条件公开本公司的竞价文件（含技术方案）。

8、我方已完全清楚贵司所组织本次竞价的规则、程序和全部内容，并无任何异议。

9、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商授权代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：

（公章）：

日期： 年 月 日

供应商授权代表签字：

### 附件2.报价一览表

**报价一览表**

供应商名称： 项目编号：

**（人民币：元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **注册证号****（医疗设备必填）** | **产地品牌** | **规格型号** | **数量** | **最高限价** | **第一次报总价** | **最终报总价（**现场谈判时填写**）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计金额** | 大写： | 签名：日期： |

法定代表人或被授权人签字：

供应商盖章：

联系电话：

附件3.

**谈判采购技术资料**

**正本（2份）+ 副本（5份）+投标文件备份U盘1个**

1. 目录表
2. 报价单（格式见附件2）
3. 法人证明书(原件)及法人身份证复印件(附件5）
4. 法人授权书（原件）及授权代理人身份证复印件（附件5）
5. 营业执照、医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册（备案）证、医疗器械生产许可证或备案凭证
6. 承诺函（附件7）
7. 按报名项目顺序提供加盖公章的带技术参数的印刷版彩页（不接受复印件）
8. 技术偏离表、证明材料
9. 售后服务及培训计划表（附件6）
10. 项目法人及投标授权代表人在投标截止日前3个月的社保缴纳清单
11. 参加投标不同供应商的单位负责人不是同一人、且不存在直接控股、管理关系（国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）网站查询截图）
12. 诚信证明（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/、深圳市政府采购监管网http: //zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html查询截图）
13. 近两年在深圳市医院的购销合同或发票复印件
14. 本“谈判资料要求”

**备注：1、**以上资质证明材料必须在报价文件中如实提供，一旦发现虚报、造假等违规行为，立即取消其竞价资格并追究其相应法律责任。

**2、报价单一份（自持并须盖公章）**

每份标书里都必须有报价单，另单独自持报价单1份，报价表请按附件1的要求进行填报，签名并盖公章（原件）。在开标当日由投标人自行携带至开标现场。

**3、**以上资料必须按序列出目录表（带页码），页码与资料必须对应，否则评标委员会有权认为未提供相应资料，谈判资料每页均须盖公章。

### 附件4.需求响应承诺书

**需求响应承诺书**

致：深圳市盐田区人民医院：

我公司承诺完全满足并响应 工作手具 项目（项目编号：YTYY-20240808-YLSB038 ） 竞价文件的商务、技术需求书中的要求，并按此完成本项目的所有采购内容。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称：

供应商盖章：

### 附件5.法定代表人证明书及法定代表人授权书

**法定代表人证明书**

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 *（供应商名称）* 的法定代表人。

特此证明。

供应商： *（盖单位公章）*

 年 月 日

**（附：法定代表人身份证复印件）**

**法定代表人授权书**

本授权书声明：*（法定代表人姓名、职务）*系*（供应商名称）*的法定代表人，现授权*（被授权人的姓名、职务）*为我方就*（项目名称）* （项目编号：*（项目编号）*）的竞价采购活动的授权代表，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。授权代表的行为视为本公司的行为，由本公司承担经济和法律责任。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

供应商名称（全称）：

供应商： *（盖单位公章）*

**（附：授权代表身份证复印件）**

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

**附件6.售后服务及培训计划表**

**售后服务及培训计划表**

**（格式自拟）**

法定代表人或被授权人签字：

供应商盖章：

###

### 附件7.承诺函

承诺函

深圳市盐田区人民医院：

1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目的投标。

7.我公司不存在对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

9.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

10.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

11.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

12.我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位：（盖章）

授权代表或法人代表：（签字）

 **年 月 日**